## Záradék
Építőipari főösszesítő
Megrendelő :
Vállalj Község Önkormányzata
4351 Vállaj, Szabadság tér 6.
A beruházás helyszíne:
Iskola
4351 Vállaj, Szabadság utca 46.
A munka leírása:
Épület energetikai korszerűsítése épületgépészet és megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyag+Díj költség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Kelt:
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag + Díj összege (Nettó) | Anyag + Díj összege (Bruttó)
Fűtés | 0 | 0
Mind összesen: | 0 | 0

## Fűtés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag+Díj egységár | Anyag+Díj összesen
1 | Meglévő rendszer bontása 5000 m2-ig | 1 | db |  | 0
2 | Épületgépészeti csővezeték szerelése, Fűtési vezetékek, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 | 592 | m |  | 0
2 | Épületgépészeti csővezeték szerelése, Fűtési vezetékek, Fekete acélcső szerelése, hegesztett csőkötésekkel, cső elhelyezése ívidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, felületkezeléssel DN 50 - DN 100 | 20 | m |  | 0
3 | Fűtési rendszer szerelvényeinek és berendezéseinek szerelése ( elzárók, szabályzók, visszacsapó szelepek, biztonsági szelepek, tágulási tartályok szivattyúk) 3000 m2-ig | 1 | klt |  | 0
4 | Fűtőtestek, Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm 22 K típus | 66 | db |  | 0
5 | Gázüzemű lakásberendezési tárgyak, Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra, kondenzációs falikazán, 40 kW teljesítményig, Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, Névleges teljesítmény: 35 kW | 3 | db |  | 0
6 | Függőleges kéményrendszer, átm. 80/125 mm füstcső és kiegészítőivel, tetőátvezető/kémény elemmel, rögzítő- és csőbilinccsel, felszerelve, 50 kW-ig | 3 | db |  | 0
7 | Automatikai egység telepítése, komplett kábelezéssel, szabályzó szerelvényei, 50 kW-ig | 1 | klt |  | 0
8 | Épületgépészeti kiviteli/megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | klt |  | 0
9 | Gázengedélyes terv készítése | 1 | klt |  | 0
10 | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény | 1 | klt |  | 0
11 | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése | 1 | klt |  | 0
12 | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 1 | klt |  | 0
13 | Gázszerelési munkák próbái, gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 1 | klt |  | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  | 0