## Főösszesítő
Név.: Vállaj Általános Iskola
Címe: 4351 Vállaj,Szabadság utca 46 Hrsz.: 576 | Kelt:
Készítette :
A munka leírása:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
15 kW Napelemes rendszer árazatlan költségvetési kiírás
Készült: TOP-3.2.1 pályázathoz
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Megjegyzés:
A költségvetési kiírás a tervek és műszaki leírással együtt kezelendő!
ph.

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Napelemes rendszer | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 15
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-061-001.1.6.4.2-0121252 | Elektromos munkák Megújuló energiahasznosító berendezések Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Canadian Solar 1kWp napelemes rendszer magastetőn, kompletten, (5,1-10kWp közötti teljesítmény építéshez), mely tartalmaz 56db (IEC 61215 és 61730 szabványnak megfelelő) 270W plokristályos napelemmodult magastetős tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábelszettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, DC és AC oldali B+C típusú túláram és túlfeszültség védelmet. | 15 | kw |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (huf): |  |  |  |  | 0 | 0